## Proposta
| 1 | 22023 | 0 | 2
DEMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto
Planilha para Proposta do Pregão Nº 002/2023
Processo Número: 2023.000883
Data da Sessão: 31/01/2023, AS 09:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | M² | 450 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS |  | 0 | 0 | Não
2 | M² | 100 | GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS | GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS |  | 0 | 0 | Não
3 | Barra | 375 | TUBO RÍGIDO DEFOFO PVC | TUBO RÍGIDO DEFOFO, COR AZUL, DN250 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, FABRICADO EM PVC SIGMA 12, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1 MPA OU 100 M.C.A, COMPATIVEL COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM MESMO DIAMETRO, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, A VEDAÇÃO DEVERA ACOMPANHAR O TUBO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA, COM PADRÃO TIGRE, AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. |  | 0 | 0 | Não
4 | Unidade | 6 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS | LUVA DE CORRER COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JM, DN250 |  | 0 | 0 | Não
5 | Unidade | 3 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS E FLANGE | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS E FLANGE, EM F° DÚCTIL, JGS, PN-10, DN250 X DN80 |  | 0 | 0 | Não
6 | Unidade | 2 | CURVA 45º COM FLANGES | CURVA 45º COM FLANGES, EM FERRO DÚCTIL, PN-10, DN80 |  | 0 | 0 | Não
7 | Unidade | 2 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGES, PN-10, EM F° DÚCTIL, L=1,20M, DN80 |  | 0 | 0 | Não
8 | Unidade | 2 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN-10, DN80 |  | 0 | 0 | Não
9 | Unidade | 2 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGE E PONTA, EM F° DÚCTIL, PN-10, L=0,25M DN80 |  | 0 | 0 | Não
10 | Unidade | 2 | JUNTA GIBALT | JUNTA GIBALT, EM F° DÚCTIL, DN80 |  | 0 | 0 | Não
11 | Unidade | 2 | TOCO COM FLANGE E PONTA | TOCO COM FLANGE E PONTA, EM F° DÚCTIL, PN-10, L=0,25M DN80 |  | 0 | 0 | Não
12 | Unidade | 4 | CURVA 90º COM BOLSAS | CURVA 90º COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JGS, DN250 |  | 0 | 0 | Não
13 | Unidade | 2 | CURVA 45º COM BOLSAS | CURVA 45º COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JGS, DN250 |  | 0 | 0 | Não
14 | Unidade | 4 | CURVA 22º30' COM BOLSAS | CURVA 22º30 COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JGS, DN250 |  | 0 | 0 | Não
15 | Unidade | 4 | CURVA 11º15' COM BOLSAS | CURVA 11º15 COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JGS, DN250 |  | 0 | 0 | Não
16 | Unidade | 1 | COLAR DE TOMADA | COLAR DE TOMADA EM F° DÚCTIL, DN250 X 2" |  | 0 | 0 | Não
17 | Unidade | 2 | NIPLE DUPLO ROSCÁVEL | NIPLE DUPLO ROSCÁVEL, EM F° GALVANIZADO, DN2" |  | 0 | 0 | Não
18 | Unidade | 1 | REGISTRO GAVETA | REGISTRO GAVETA, SÉRIE 150, EM BRONZE, DN50" |  | 0 | 0 | Não
19 | Unidade | 2 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO ROSCÁVEL, DN50 (REF. MODELO D-040-C DA BERMAD) |  | 0 | 0 | Não
20 | Unidade | 5 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO, EM F° DÚCTIL, PN-10, DN250 |  | 0 | 0 | Não
21 | Unidade | 1 | TE DE REDUÇÃO COM FLANGES | TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES, EM F° DÚCTIL, PN10, DN250 X DN100 |  | 0 | 0 | Não
22 | Unidade | 1 | PLACA DE REDUÇÃO | PLACA DE REDUÇÃO, DN100 X DN50, PN-10 |  | 0 | 0 | Não
23 | Unidade | 1 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN-10, DN50 |  | 0 | 0 | Não
24 | Unidade | 1 | JUNTA DE DESMONTAGEM | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, EM F° DÚCTIL, PN10, DN250 |  | 0 | 0 | Não
25 | Unidade | 1 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGES, F° DÚCTIL, PN10, DN250, L=0,50M |  | 0 | 0 | Não
26 | Unidade | 1 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN10, DN250 |  | 0 | 0 | Não
27 | Unidade | 1 | REDUÇÃO COM FLANGES | REDUÇÃO COM FLANGES, DN250 X DN200 EM FERRO DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
28 | Unidade | 2 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN10, DN200 |  | 0 | 0 | Não
29 | Unidade | 3 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGES, PN-10, EM F° DÚCTIL, L=0,25M, DN200, EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
30 | Unidade | 1 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGES, PN-10, EM F° DÚCTIL, L=0,50M, DN200, EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
31 | Unidade | 3 | JUNTA DE DESMONTAGEM | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, EM F° DÚCTIL, PN10, DN200 |  | 0 | 0 | Não
32 | Unidade | 1 | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL E VAZÃO | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL E VAZÃO, PN10, DN200. OPERADA HIDRAULICAMENTE E ACIONADA POR DIAFRAGMA, QUE CONTROLA O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO. A VÁLVULA ABRE HIDRAULICAMENTE COM O NÍVEL BAIXO PREDEFINIDO E FECHA COM O NÍVEL ALTO PREDEFINIDO. DURANTE O ENCHIMENTO, ELA LIMITA O FLUXO AO MÁXIMO PREDEFINIDO, INDEPENDENTEMENTE DE FLUTUAÇÕES NA PRESSÃO DE MONTANTE OU DO NÍVEL DO RESERVATÓRIO. REFERÊNCIA: BERMAD, MODELO: 757-66-U |  | 0 | 0 | Não
33 | Unidade | 1 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN10, DN400 X DN200 EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
34 | Unidade | 4 | TÊ COM FLANGES | TÊ COM FLANGES, PN10, DN400 EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
35 | Unidade | 3 | FLANGE CEGO | FLANGE CEGO, PN10, DN400, EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
36 | Unidade | 1 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN10, DN400 |  | 0 | 0 | Não
37 | Unidade | 1 | TOCO C/ FLANGE | TOCO COM FLANGES, PN-10, EM F° DÚCTIL, L=0,50M, DN400, EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
38 | Unidade | 1 | JUNTA DE DESMONTAGEM | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, EM F° DÚCTIL, PN10, DN400 |  | 0 | 0 | Não
39 | Unidade | 2 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO, EM F° DÚCTIL, PN-10, DN400 |  | 0 | 0 | Não
40 | Unidade | 1 | TE DE REDUÇÃO COM FLANGES | TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES, PN10, DN400 X DN150 EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
41 | Unidade | 2 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN10, DN150 |  | 0 | 0 | Não
42 | Unidade | 2 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS | LUVA DE CORRER COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JM, DN400 |  | 0 | 0 | Não
43 | Unidade | 1 | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS | TÊ DE REDUÇÃO COM BOLSAS, PN10, DN400 X DN100 EM F° DÚCTIL |  | 0 | 0 | Não
44 | Unidade | 1 | REDUÇÃO COM BOLSAS | REDUÇÃO COM BOLSAS, JGS, DN400 X DN250 |  | 0 | 0 | Não
45 | Unidade | 1 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, DN250 X DN150 |  | 0 | 0 | Não
46 | Unidade | 1 | CURVA 90º COM BOLSAS | CURVA 90º COM BOLSAS, EM F° DÚCTIL, JGS, DN150 |  | 0 | 0 | Não
47 | Unidade | 1 | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA | EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO, EM F° DÚCTIL, PN-10, DN150 |  | 0 | 0 | Não
48 | Unidade | 2 | REGISTRO COM FLANGES | REGISTRO COM FLANGES, CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA E CORPO CURTO, PN10, DN100 |  | 0 | 0 | Não
49 | Unidade | 220 | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE DN80 |  | 0 | 0 | Não
50 | Unidade | 160 | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE DN250 |  | 0 | 0 | Não
51 | Unidade | 240 | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE | PARAFUSO M16, PORCA E ARRUALA P/ FLANGE DN400 |  | 0 | 0 | Não
52 | Unidade | 90 | PASTA LUBRIFICANTES PARA TUBOS E CONEXÕES | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *1000*G) |  | 0 | 0 | Não
53 | MT³ | 16 | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA |  | 0 | 0 | Não
54 | MT³ | 12 | BRITA Nº 1 | BRITA Nº 1 |  | 0 | 0 | Não
55 | Quilo | 235.2 | ACO CA-50-6,3MM 1/4 | AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") |  | 0 | 0 | Não
56 | Quilo | 237 | ACO CA-50 - 8,0 MM 5/16 | AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") |  | 0 | 0 | Não
57 | Quilo | 716.4 | ACO CA-50 12,5MM (1/2") | AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") |  | 0 | 0 | Não
58 | Quilo | 45 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | ARAME RECOZIDO 18 BWG |  | 0 | 0 | Não
59 | Litro | 36 | EMULSÃO ASFALTICA À BASE D'ÁGUA | EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE |  | 0 | 0 | Não
60 | Quilo | 50 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG |  | 0 | 0 | Não
61 | Metro | 40 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM D=100 MM |  | 0 | 0 | Não
62 | Unidade | 1 | PADRAO TRIFASICO | PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS |  | 0 | 0 | Não
63 | Unidade | 2 | POSTE SIMPLES CÔNICO | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, HÚTIL= 7 M - ENGASTADO |  | 0 | 0 | Não
64 | Litro | 72 | TINTA LATEX ACRÍLICA | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO |  | 0 | 0 | Não
65 | Quilo | 165 | TUBO INDUSTRIAL | TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) |  | 0 | 0 | Não
66 | Unidade | 4 | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA | DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 |  | 0 | 0 | Não
67 | Metro | 100 | ARAME FARPADO | ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) |  | 0 | 0 | Não
68 | Unidade | 80 | POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO | POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 6.3MMM E |  | 0 | 0 | Não
69 | M² | 88.2 | TELA SOLDADA | TELA SOLDADA Q138 |  | 0 | 0 | Não
70 | MT² | 400 | TELA DE ARAME MALHA | TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 |  | 0 | 0 | Não
71 | Barra | 42 | TUBO RÍGIDO DEFOFO PVC | *** TUBO RÍGIDO DEFOFO, COR AZUL, DN250 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, FABRICADO EM PVC SIGMA 12, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 1 MPA OU 100 M.C.A, COMPATIVEL COM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM MESMO DIAMETRO, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, A VEDAÇÃO DEVERA ACOMPANHAR O TUBO, CLASSE DE RIGIDEZ DE 16000 PA, COM PADRÃO TIGRE, AMANCO OU DE MELHOR. |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0